## b drogowa
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie
Lp. | SST | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1. | 01.01.01 | KNR 2-01 0121- 02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych | ha | 0.37 |  | 0
2. | 01.02.04 | KNR 2-31 0810- 01 analogia | Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej | m2 | 544 |  | 0
3. | 01.02.04 | KNR 2-31 0814- 01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 158.8 |  | 0
4. | 01.02.04 | KNR 2-31 0813- 03 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 219.8 |  | 0
5. | 01.02.04 | KNR 2-31 0803- 03 0803-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod ciek przykrawężnikowy, pod krawężniki wraz z ławą oraz pod poszerzenie jezdni | m2 | 200.05 |  | 0
6. | 01.02.04 | KNR 2-31 0818- 05 | Rozebranie ogrodzenia metalowego wraz z bramą metalową dwuskrzydłową | m | 50 |  | 0
7. | 01.02.04 | KNR 2-02 1801- 02 analogia | Rozebranie cokołu betonowego | m | 46 |  | 0
8. | 01.02.04 | KNR 4-05I 0411-02 | Rozebranie studni wpustowych betonowych śred. 500 mm | kpl. | 2 |  | 0
Roboty nawierzchniowe
Jezdnia
9. | 04.01.01 | KNR 2-31 0102- 01 0102-02 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 43,0 cm na poszerzeniach w gruncie kat. II | m2 | 133.34 |  | 0
10. | 04.01.01 | KNR 2-31 0103- 02 | Mechaniczne zagęszczenie i wyprofilowanie dna koryta w gruncie kat. II | m2 | 133.34 |  | 0
11. | 04.02.01 | KNR 2-31 0105- 03 0105-04 | Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy 10,0 cm po mechanicznym zagęszczeniu | m2 | 133.34 |  | 0
12. | 08.01.01 | KNNR 6 0403- 04 | Ułożenie krawężnika betonowego Ua 100x30x20 wraz z wykonaniem ławy betonowej | m | 127.8 |  | 0
13. | 04.06.02 | KNR 2-31 0109- 03 0109-04 | Dolna warstwa podbudowy beton C16/20 grubości 20 cm | m2 | 133.34 |  | 0
14. | 04.07.01 | KNR 2-31 0110- 01 0110-02 | Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 13 cm | m2 | 133.34 |  | 0
15. | 08.05.11 | KNR 2-31 0606- 03 | Ułożenie cieku betonowego przy istniejącym krawężniku | m | 298.6 |  | 0
16. | 01.02.04 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej na głębokość 3,0 cm - 80% powierzchni | m2 | 2238.71 |  | 0
17. | 03.02.01 | KNR 2-31 1406- 03 | Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych | szt. | 6 |  | 0
18. | 03.02.01 | KNR 2-18 0625- 02 | Studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych śred. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2 |  | 0
19. | 03.02.01 | KNR 2-18 0911- 01 | Przykanaliki z rur betonowych śred. 150 mm z wykonaniem wykopów, ułożeniem rur w wykopie ich uszczelnieniem i zasypaniem | m | 10 |  | 0
20. | 04.03.01 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy (starej nawierzchni) i skropienie 65% emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/ m2 | m2 | 2798.39 |  | 0
21. | 04.08.01 | KNR 2-31 0310- 01 + KNR 2-31 0310-02 | Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej średniej grub. 2 cm (50 kg/m2) | m2 | 2798.39 |  | 0
22. | 04.03.01 | KNR 2-31 1003- 01 | Skropienie warstwy wyrównawczej 65% emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 | m2 | 2798.39 |  | 0
23. | 05.03.13 | KNR 2-31 0310- 05 0310-06 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej (SMA) grub. 4 cm (100 kg/m2) | m2 | 2798.39 |  | 0
Chodniki
24. | 08.03.01 | KNR 2-31 0407- 01 | Obrzeże betonowe 6x25x100 cm na podsypce piaskowej grub. 5,0 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 192.27 |  | 0
25. | 04.01.01 | KNR 2-31 0102- 01 0102-02 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 25,0 cm pod płytki betonowe szare | m2 | 156.4 |  | 0
26. | 04.01.01 | KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta w gruncie II kat. | m2 | 712.76 |  | 0
27. | 04.02.01 | KNR 2-31 0105- 03 0105-04 | Warstwa odcinająca z piasku grubości 10,0 cm po mechanicznym zagęszczeniu | m2 | 156.4 |  | 0
28. | 04.06.02 | KNR 2-31 0109- 03 | Podbudowa betonowa C16/20 grubości 10 cm | m2 | 156.4 |  | 0
29. | 05.03.23 | KNR 2-31 0105- 03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 712.76 |  | 0
30. | 05.03.23 | KNR 2-31 0511- 01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 457.28 |  | 0
31. | 05.03.23 | KNR 2-31 0511- 01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (chodnik przy parku) | m2 | 84.48 |  | 0
Zjazd
32. | 04.01.01 | KNR 2-31 0101- 05 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 30,0 cm w gruncie III kat. | m2 | 32.5 |  | 0
33. | 04.01.01 | KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta w gruncie II kat. | m2 | 32.5 |  | 0
34. | 08.01.01 | KNNR 6 0403- 04 | Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 20x22x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej | m | 9 |  | 0
35. | 08.01.01 | KNNR 6 0403- 03 | Ułożenie krawężnika betonowego typu Db 10x25x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej | m | 4 |  | 0
36. | 04.02.01 | KNR 2-31 0106- 03 0106-04 | Warstwa odcinająca z piasku, grubości 10,0 cm po mechanicznym zagęszczeniu | m2 | 32.5 |  | 0
37. | 04.06.01 | KNR 2-31 0109- 03 0109-04 | Podbudowa betonowa C16/20 grubości 20,0 cm | m2 | 32.5 |  | 0
38. | 05.03.23 | KNR 2-31 0105- 07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 32.5 |  | 0
39. | 05.03.23 | KNR 2-31 0511- 04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 32.5 |  | 0
Skwer
40. | 08.01.01 | KNR 2-31 0404- 03 | Ułożenie krawężnika kamiennego wokół skweru | m | 98 |  | 0
41. | 04.02.01 | KNR 2-31 0105- 03 0105-04 analogia | Wyrównanie żwirem starej naw. bitumicznej | m2 | 419.17 |  | 0
42. | 05.03.23 | KNR 2-31 0105- 03 | Podsypka cem. piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod kostkę betonową | m2 | 171 |  | 0
43. | 05.03.23 | KNR 2-31 0511- 01 | Nawierzchnia z kostki betononowej grubości 6,0 cm, biała frezowana | m2 | 171 |  | 0
44. | 05.03.01 | KNR 2-31 0105- 03 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod kostkę granitową | m2 | 248.17 |  | 0
45. | 05.03.01 | KNR 2-31 0301- 03 | Nawierzchnia z kostki rzędowej granitowej o wym. 12,0x12,0 cm na podsypce piaskowej | m2 | 248.17 |  | 0
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
46. | 03.02.01 | KNR 2-31 1406- 04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 8 |  | 0
[5 empty] | Razem |  | 0

## b. telekomunikacyjna
Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetną i zmianą stałej organizanizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA
Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | wartość [zł]
1 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej - własności Orange Polska
1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | 10 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | 26 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie | 28 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 3 warstwy i 9 otworów w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie | 51 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III | 1 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMO-3, grunt kategorii III | 1 | szt. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków), SK-12, grunt kategorii III | 2 | szt. |  | 0
8 | D-01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 2 | szt. |  | 0
9 | D-01.03.04 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór wolny | 6 | szt. |  | 0
10 | D-01.03.04 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty | 56 | szt. |  | 0
11 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 4xFi·32·mm | 79 | szt. |  | 0
12 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm | 79 | szt. |  | 0
13 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | 77 | szt. |  | 0
14 | D-01.03.04 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | 5 | szt. |  | 0
15 | D-01.03.04 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, kanalizacja wtórna, butla, rury Fi·32·mm | 3 | odc. |  | 0
16 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-12 | 1 | odc. |  | 0
17 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-12/1 | 1 |  |  | 0
18 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-24 | 1 |  |  | 0
19 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworów: 1 | 8 | m |  | 0
20 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma otworów: 4 | 21 | m |  | 0
21 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 2x4, suma otworów: 8 | 25 | m |  | 0
22 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 3x3, suma otworów: 9 | 57 | m |  | 0
2 |  | Przebudowa kabli metalicznych - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | 45 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | 215 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny | 85 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | 340 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny | 170 | m |  | 0
6 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | 4 | złącze |  | 0
7 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | 2 | złącze |  | 0
8 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | 2 | złącze |  | 0
9 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | 2 | złącze |  | 0
10 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | 2 | złącze |  | 0
11 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach | 2 | złącze |  | 0
12 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 800 parach | 4 | złącze |  | 0
13 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | 2 | odc. |  | 0
14 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·70 | 1 | odc. |  | 0
15 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 | 1 | odc. |  | 0
16 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·200 | 2 | odc. |  | 0
17 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·300 | 3 | odc. |  | 0
18 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·800 | 2 | odc. |  | 0
19 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | 2 | odc. |  | 0
20 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·70 | 1 | odc. |  | 0
21 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 | 1 | odc. |  | 0
22 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 | 2 | odc. |  | 0
23 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·300 | 3 | odc. |  | 0
24 | D-01.03.04 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·800 | 2 | odc. |  | 0
25 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 351 | m |  | 0
26 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·50·mm | 430 | m |  | 0
27 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·70·mm | 348 | m |  | 0
3 |  | Wykaz kabli metalicznych - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 | 130 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,5 | 45 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,5 | 85 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,5 | 85 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,8 | 85 | m |  | 0
6 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 150x4x0,5 | 255 | m |  | 0
7 | D-01.03.04 | Kabel typu XzTKMXpw 400x4x0,5 | 170 | m |  | 0
4 |  | Przebudowa linii KOD 86003 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla w powłoce ołowianej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, średnica kabla 50-70·mm | 166 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce ołowianej z kanalizacji kablowej, średnica wciąganego kabla do 70·mm | 174 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych prostych na kablach ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel o liczbie par 40 | 4 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Pomiary elektryczne kabla na odcinku wzmacniakowym dla systemu naturalnego w ograniczonym zakresie, kabel o liczbie par do 40 | 2 | odc. |  | 0
5 |  | Wykaz kabli llinii KOD 8603 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel TKD 19x4x1,2+1x2x0,8 | 166 | m |  | 0
6 |  | Przebudowa linii światłowodowej OKD 00053 - Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | 79 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 84 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 30 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 18 | odc. |  | 0
7 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OKD 00053 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 24J z włóknami CORNING | 106 | m |  | 0
8 |  | Przebudowa linii światłowodowej OKO 86016 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | 79 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 84 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 38 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 19 | odc. |  | 0
9 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OKO 86016 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 24J z włóknami CORNING | 106 | m |  | 0
10 |  | Przebudowa linii światłowodowej OKZ 86246 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez warstwy poślizgowej bez linki, kabel w odcinkach 2·km | 79 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 84 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 46 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 23 | odc. |  | 0
11 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OKZ 86246 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 24J z włóknami CORNING | 106 | m |  | 0
12 |  | Przebudowa linii światłowodowej OKP 86177 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez warstwy poślizgowej bez linki, kabel w odcinkach 2·km | 79 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 84 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 142 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 71 | odc. |  | 0
13 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OKP 86177 - własności Orange Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 72J z włóknami CORNING | 106 | m |  | 0
14 |  | Przebudowa linii światłowodowej OTK 8385 - własności TK Telekom |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe skręcanej | 1 | złącze |  | 0
2 | D-01.03.04 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy skręcanej | 1 | złącze |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu kablowego, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm - analogia | 397 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | 397 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0
6 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 11 | złącze |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
8 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 11 | odc. |  | 0
15 | D-01.03.04 | Przebudowa linii TKD 538A - własności PKP Utrzymanie |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla w powłoce ołowianej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50·mm | 80 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce ołowianej z kanalizacji kablowej, średnica wciąganego kabla do 50·mm | 82 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych prostych na kablach ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel o liczbie par 30 | 2 | szt., |  | 0
4 | D-01.03.04 | Pomiary elektryczne kabla na odcinku wzmacniakowym dla systemu naturalnego w pełnym zakresie, kabel o liczbie par do 40 | 1 | udc. |  | 0
16 |  | Wykaz kabli linii TKD 538A - własności PKP Utrzymanie |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel TKD 24x2x0,9 | 80 | m |  | 0
17 | D-01.03.04 | Przebudowa linii światłowodowej TRRU IDS/34704/MŚ/2014 - własności WSS |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe skręcanej | 1 | złącze |  | 0
2 | D-01.03.04 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy skręcanej | 1 | złącze |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 288 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | 288 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0
6 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 71 | złącze |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
8 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 71 | odc. |  | 0
18 | D-01.03.04 | Przebudowa linii światłowodowej KO 1985 - własności INEA |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 116 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | 116 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 143 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 143 | odc. |  | 0
19 |  | Przebudowa linii światłowodowej OTK 86349 - własności INEA |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | 79 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 82 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 46 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 23 | odc. |  | 0
20 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OTK 86349 - własności INEA |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 24J z włóknami CORNING | 73 | m |  | 0
21 |  | Przebudowa linii koncentrycznej - własności UPC Polska |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·50·mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (analogia) | 3 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Demontaż rury HDPE z wykopu, do Fi·30·mm (analogia) | 4.5 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla koncentrycznego z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 53 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla koncentrycznego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (analogia) | 53 | m |  | 0
5 | D-01.03.04 | Pomiary elektryczne końcowe kabli współosiowych na zmontowanych odcinkach wzmacniakowych, kabel o liczbie par współosiowych 4 | 1 | odc. |  | 0
22 |  | Przebudowa linii światłowodowej relacji ul. Staszica - ul. Kostrzewskiego(UAM) - własności SERVCOM |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (analogia) | 554 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (analogia) | 557 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 94 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 47 | odc. |  | 0
23 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej relacji ul. Staszica - ul. Kostrzewskiego(UAM) - własności SERVCOM |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 48J z włóknami CORNING | 585 | m |  | 0
24 |  | Przebudowa linii światłowodowej OKT 87247 relacji ul. Lecha - ul. Cymsa - własności SERVCOM |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (analogia) | 554 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 557 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 2 | złącze |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 94 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 47 | odc. |  | 0
25 |  | Wykaz kabli linii światłowodowej OKT 87247 relacji ul. Lecha - ul. Cymsa - własności SERVCOM |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 48J z włóknami CORNING | 585 | m |  | 0
26 |  | Przebudowa linii światłowodowej OTK 87294 relacji Lecha - Orzeszkowej - własności SATPOL |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Przeciąganie zapasu kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (analogia) | 429 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 82 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (analogia) | 79 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | 1 | szt. |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0
6 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 23 | złącze |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
8 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 23 | odc. |  | 0
27 |  | Przebudowa linii światłowodowej OTK 86372 relacji Mieszka I - Sokoła - własności SATPOL |  |  |  | 0
1 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla światłowodowego z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (analogia) | 82 | m |  | 0
2 | D-01.03.04 | Przeciąganie zapasu kabla w powłoce termoplastycznej w kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | 284 | m |  | 0
3 | D-01.03.04 | Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty (analogia) | 79 | m |  | 0
4 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | 1 | złącze |  | 0
5 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | 23 | złącze |  | 0
6 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odc. |  | 0
7 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 23 | odc. |  | 0
|  | WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM |  |  |  | 0

## b.elektryczna
KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość
wyceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty ziemne
2 | KNNR 5 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | 80 | m2 |  | 0
| 0719-060-050 | krotność = 1,00
3 | KNR 2-01 | Ręczne kopanie rowu kablowego | 280 | m |  | 0
| 0701-0201-040 | krotność = 1,00
5 | KNNR 5 | Kopanie ręczne komory dla przecisku | 18 | m3 |  | 0
| 0701-030-060 | krotność = 1,00
6 | KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 280 | m |  | 0
| 0706-010-040 | krotność = 1,00
7 | KNR 2-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli | 280 | m |  | 0
| 0704-0201-040 | krotność = 1,00
2 |  | Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót kablowych
8 | KNNR 5 | Chodnik z kostki brukowej na podsypce cem- piaskowej | 80 | m2 |  | 0
| 0720-02010-050 | krotność = 1,00
3 |  | Rury osłonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty
9 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych giętkich AROT o średnicy 75 mm | 78 | m |  | 0
| 0705-010-040 | krotność = 1,00
10 | KNR 5-10 | Ułożenie rur osłonowych giętkich AROT o średnicy 50 mm | 40 | m |  | 0
| 0303-01-040 | krotność = 1,00
11 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK o średnicy 110 mm | 60 | m |  | 0
| 0705-010-040 | krotność = 1,00
12 | KNR 5-10 | Przewierty pod jezdnią rury AROT SRS 110 mm pod drogą | 110 | m |  | 0
| 0306-02-040 | krotność = 1,00
13 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych AROT A 110 PS - dla zabezpieczenia kabli dla nieprzewidzianych skrzyżowań | 35 | m |  | 0
| 0705-010-040 | krotność = 1,00
14 | KNR 5-01U | Wykop i budowa studni kablowych typu SK1 | 2 | szt |  | 0
| 0301-02-020 | krotność = 1,00
15 | KNR 5-01U | Wykop i budowa studni kablowych typu SKR1 | 9 | szt |  | 0
| 0301-02-020 | krotność = 1,00
4 |  | Fundamenty, konstrukcje wsporcze
16 | KNR 2-02 | Deskowanie i betonowanie fundamentu (B-7.5) do słupów wysięgnikowych i masztów | 3 | m3 |  | 0
| 0202-01-060 | krotność = 1,00
17 | KNR 2-02 | Zbrojenie fundamentu dla słupa | 8 | m3 |  | 0
| 0201-02-060 | krotność = 1,00
18 | KNR 5-10 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej wys. 4,2 m | 5 | szt |  | 0
| 1101-01-020 | krotność = 1,00
19 | KNR 5-10 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej wys. 3,6 m | 6 | szt |  | 0
| 1101-01-020 | krotność = 1,00
20 | KNNR 5 | Montaż i mechaniczne stawianie słupa wysięgnikowego 6m x 6,2 m | 1 | szt |  | 0
| 1001-040-020 | krotność = 1,00
21 | KNNR 5 | Montaż i mechaniczne stawianie słupa wysięgnikowego 6m x 4,8 m | 1 | szt |  | 0
| 1001-040-020 | krotność = 1,00
5 |  | Linie kablowe niskiego napięcia
22 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKY 5x1,5mm2 - przyciski | 240 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
23 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKY 4x1,5 (maszty, słupy) | 60 | m |  | 0
| 1004-01-040 | krotność = 1,00
24 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKY 3x1,5mm2 | 210 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
25 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKSY 7x1,5mm2 | 45 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
26 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKSY 14x1,5mm2 | 50 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
27 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla YKSY 10x1,5mm2 | 260 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
28 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla XzTKMXpw 3x2x0,8 - zasilanie pętli | 122 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
29 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla XzTKMXpw 5x2x0,8 kabel do koordynacji sterowników | 160 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
30 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 - zasilanie pętli | 60 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
31 | KNR 5-10 | Ułożenie kabla XzWDXpek 75-1,05/5,0 - kamery | 190 | m |  | 0
| 0114-01-040 | krotność = 1,00
32 | KNR 5-10 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych | 60 | szt |  | 0
| 0602-03-020 | krotność = 1,00
6 |  | Pętle detekcyjne
33 | KNR 18-13 | Przewiert otworów | 4 | szt |  | 0
| 1346-0102-020 | krotność = 1,00
34 | KNNR 5 | Montaż rury winidurowej o średnicy do 28 mm | 3 | m |  | 0
| 0101-020-040 | krotność = 1,00
35 | KNR 4-03 | Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych dla pętli indukcyjnej | 50 | m |  | 0
| 1001-33-040 | krotność = 1,00
36 | KNR 5-08 | Montaż przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni | 160 | m |  | 0
| 0209-01-040 | krotność = 1,00
37 | KNR 5-08 | Wciąganie przewodu LgYd 2,5mm2 do rury | 3 | m |  | 0
| 0208-01-040 | krotność = 1,00
38 | KNR 2-31 | Zalanie wypełniaczem (masa bitumiczna) rowka pętli indukcyjnej (składniki normy - współczynniki RMSx0,25) | 50 | m |  | 0
| 0315-05-040 | krotność = 1,00
39 | KNR 5-01 | Uszczelnianie częściowo zajętych otworów wprowadzeń kablowych do studni kablowej | 3 | szt |  | 0
| 0606-04-020 | krotność = 1,00
40 | KNR 5-10 | Montaż mufy przelotowej termokurczliwej na kablach pętli | 5 | szt |  | 0
| 0505-01-020 | krotność = 1,00
7 |  | Uziomy
41 | KNNR 5 | Montaż przewodu uziemiającego LY 6mm2 | 100 | m |  | 0
| 0603-020-040 | krotność = 1,00
42 | KNR 5-08 | Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm2 w rowach kablowych | 80 | m |  | 0
| 0608-07-040 | krotność = 1,00
43 | KNNR 5 | Wykonanie uziomu prętowego | 60 | szt |  | 0
| 0606-010-020 | krotność = 1,00
44 | KNNR 5 | Montaż złączy kontrolnych | 13 | szt |  | 0
| 0612-060-020 | krotność = 1,00
8 |  | Instalowanie świateł ruchu drogowego, kamery, sterownik
45 | KNNR 5 | Montaż konstrukcji do sygnalizatorów na masztach | 15 | kpl |  | 0
| 1009-040-090 | krotność = 1,00
46 | KNNR 5 | Montaż konstrukcji do sygnalizatorów na wysięgnikach | 6 | kpl |  | 0
| 1009-040-090 | krotność = 1,00
47 | KNNR 5 | Montaż konstrukcji do kamer na wysięgnikach | 3 | kpl |  | 0
| 1009-040-090 | krotność = 1,00
48 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów typu S5 2xo 200 mm LED, soczewki dla pieszych | 8 | szt |  | 0
| 1104-01-020 | krotność = 1,00
49 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów S1 typu 3xo 300 mm LED, soczewki ogólne | 3 | szt |  | 0
| 1104-02-020 | krotność = 1,00
50 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów typu S2 3xo 300 mm + 1x200 mm LED, soczewki ogólne+ s.j.w.p | 2 | szt |  | 0
| 1104-02-020 | krotność = 1,00
51 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów typu S2 3xo 300 mm + 1x200 mm LED, soczewki ogólne+ s.j.w.l | 1 | szt |  | 0
| 1104-02-020 | krotność = 1,00
52 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów S3 3xo 300mm LED, soczewki kierunkowe w lewo | 2 | szt |  | 0
| 1104-02-020 | krotność = 1,00
53 | KNR 5-10 | Montaż sygnalizatorów typu "duszek" 1xo 200 mm | 2 | szt |  | 0
| 1104-02-020 | krotność = 1,00
54 | KNR 5-14 | Montaż sygnalizatorów akustycznych ZiR -3 | 8 | szt |  | 0
| 0501-04-020 | krotność = 1,00
55 | KNR 5-10 | Montaż kamer | 3 | szt |  | 0
| 1104-01-020 | krotność = 1,00
56 | KNR 5-14 | Montaż przycisków zgłoszeniowych z potwierdzeniem zgłoszenia (24V ze sterownika) | 8 | szt |  | 0
| 0511-01-020 | krotność = 1,00
57 | KNR 5-10 | Montaż szafy sterowniczej (14 grup; 3 kamery; 5 przycisków; 6 pętli detekcyjnych;, wyjście koordynacyjne, ściemniacz) | 1 | szt |  | 0
| 1106-02-020 | krotność = 1,00
58 | KNR 5-10 | Przystosowanie szafy sterowniczej na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Kościuszki do pracy w koordynacji z szafą sterowniczą na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Mieszka I w Gnieźnie | 1 | szt |  | 0
| 1106-01-020 | krotność = 1,00
59 | KNR 5-14 | Montaż złączek zaciskowych WAGO | 13 | szt |  | 0
| 0514-01-020 | krotność = 1,00
9 |  | Oznakowanie pionowe i poziome
60 | KNR 2-31 | Słupek do znaku drogowego fi 60. | 6 | szt |  | 0
| 0703-01-020 | krotność = 1,00
61 | KNR 2-31 | Przymocowanie znaku drogowego typu F. | 2 | szt |  | 0
| 0703-02-020 | krotność = 1,00
62 | KNR 2-31 | Przymocowanie znaku drogowego typu ABCD | 14 | szt |  | 0
| 0703-02-020 | krotność = 1,00
63 | KNR 2-31 | Dwukrotnie malowanie oznakowania poziomego. | 212 | m2 |  | 0
| 0706-07-050 | krotność = 1,00
10 |  | Badania i pomiary sygnalizacji
64 | KNR 18-13 | Badanie linii kablowej NN 1-fazowej | 1 | odcinek |  | 0
| 1327-0101-101 | krotność = 1,00
65 | KNR 18-13 | Badanie linii kablowej sterowniczej | 5 | odcinek |  | 0
| 1327-0104-101 | krotność = 1,00
66 | KNR 18-13 | Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego | 14 | szt |  | 0
| 1346-0102-020 | krotność = 1,00
67 | KNR 5-01 | Pomiary końcowe prądem stałym pętli detekcyjnych oraz feedery | 6 | odcinek |  | 0
| 1310-01-101 | krotność = 1,00
68 | KNR 18-13 | Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania | 1 | kpl |  | 0
| 1346-0108-090 | krotność = 1,00
69 | KNP 18-13 | Pomiary i uruchomienie sygnalizacji skrzyżowania | 1 | kpl |  | 0
| 1357-0104-090 | krotność = 1,00
11 |  | Roboty demontażowe
70 |  | Demontaż masztów, sygnalizatorów, konstrukcji itp | 1 | kpl |  | 0
00123-090
krotność = 1,00
12 |  | Usunięcie kolizji energetycznych
71 | KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 50 | m |  | 0
| 0706-010-040 | krotność = 1,00
72 | KNR 2-01 | Ręczne kopanie rowu kablowego | 100 | m |  | 0
| 0701-0201-040 | krotność = 1,00
73 | KNR 2-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli | 100 | m |  | 0
| 0704-0201-040 | krotność = 1,00
74 | KNNR 5 | Przełożenie ręczne kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2. Rx1,5 | 48 | m |  | 0
| 0707-020-040 | krotność = 1,00
75 | KNNR 5 | Ułożenie ręczne kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 | 3 | m |  | 0
| 0707-020-040 | krotność = 1,00
76 | KNNR 5 | Przełożenie ręczne kabla YAKY 4x120mm2. Rx1,5 | 48 | m |  | 0
| 0707-040-040 | krotność = 1,00
77 | KNNR 5 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył 35 mm2 | 2 | szt |  | 0
| 0726-100-020 | krotność = 1,00
78 | KNNR 9 | Demontaż wysięgnika mocowanego na słupie | 1 | szt |  | 0
| 1002-060-020 | krotność = 1,00
79 | KNNR 9 | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na wysięgniku | 1 | kpl |  | 0
| 1005-030-090 | krotność = 1,00
80 | KNNR 9 | Demontaż słupa oświetleniowego OŻ 11 | 1 | szt |  | 0
| 1001-090-020 | krotność = 1,00
81 | KNNR 5 | Montaż i stawianie słupa oświetleniowego OŻ 11 z demontażu | 1 | szt |  | 0
| 1001-03010-020 | krotność = 1,00
82 | KNNR 5 | Montaż wysięgnika rurowego z demontażu | 1 | szt |  | 0
| 1002-020-020 | krotność = 1,00
83 | KNNR 5 | Montaż oprawy oświetleniowej z demontażu | 1 | szt |  | 0
| 1004-020-020 | krotność = 1,00
84 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110 | 1.5 | m |  | 0
| 0705-010-040 | krotność = 1,00
85 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych AROT A 110 PS | 2.5 | m |  | 0
| 0705-010-040 | krotność = 1,00
86 | KNR 5-08 | Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm2 w rowach kablowych | 50 | m |  | 0
| 0608-07-040 | krotność = 1,00
87 | KNR 18-13 | Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego | 1 | szt |  | 0
| 1346-0102-020 | krotność = 1,00
88 | KNP 18-13 | Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe | 2 | odcinek |  | 0
| 1327-0102-101 | krotność = 1,00
89 | KNNR 5 | Wykonanie uziomu prętowego | 6 | szt |  | 0
| 0606-010-020 | krotność = 1,00
90 | KNR 5-10 | Montaż mufy typu ZRM-2 | 1 | szt |  | 0
| 0508-02-020 | krotność = 1,00
91 |  | Obcięcie gałęzi | 1 | szt |  | 0
| kalk. własna-020 | krotność = 1,00
|  | Razem kosztorys: |  |  |  | 0

## zestawienie
ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY „Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 260 w Gnieźnie”
| LP | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
zł
| 1 | 2 | 3
| 1 | Branża Drogowa | 0
| 2 | Branża telekomunikacyjna | 0
| 3 | Branża elektryczna | 0
| RAZEM |  | 0
| VAT 23 % |  | 0
| ŁĄCZNIE |  | 0